

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

06.06.2017 № 137 с. Обуховское

***Об утверждении Перечня источников наружного***

***противопожарного водоснабжения на территории***

***МО «Обуховское сельское поселение»***

В соответствии с пунктами 1 статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 62,63 и 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», УставомМО «Обуховское сельское поселение»в целях упорядочения и эффективной организации пожаротушения на территории МО «Обуховское сельское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» в новой редакции (прилагается).

2. Согласовать перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» с начальником государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18», с начальником пожарной части 18/6 Государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18», с начальником отдела надзорной деятельности Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

3. Установить, что внесение дополнений и изменений в перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» производится после согласования, в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Обуховское сельское поселение».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Обуховское сельское поселение».

Глава муниципального образования В.И.Верхорубов «Обуховское сельское поселение»

Приложение № 1

к Постановлению Главы

МО «Обуховское сельское поселение»

от 06.06.2017г. № 137

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Глава муниципального образования  «Обуховское сельское поселение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Верхорубов | СОГЛАСОВАНО:  Начальник пожарной части 18/6 Государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Шевелев | СОГЛАСОВАНО:  Начальник отдела надзорной деятельности Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Ракульцев |

**Перечень источников противопожарного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Адрес | V | Принадлежность | |
| село Обуховское | | | | | |
| ПВ-13  откр. Типа | | Мин. Воды № 13 заезд с ул. Школьной | 100 м³ | ООО «Уралстар-Обухово» | |
| ПВ-14 | | ул.Школьная, 2а (слева от дома) | 100 м³ | МО «Обуховское сельское поселение» | |
| ПВ-15 | | ул.Школьная, 2а (справа от дома) | 100 м³ | МО «Обуховское сельское поселение» | |
| ПГ-1 | | ул.Курортная, 1 между домом и заводом «Лора» |  | Завод «Лора» | |
| ПГ-2 | | Ул.Курортная, 7 на территории завода |  | ООО «Айсидора» | |
| ПГ-3, ПГ-4 | | Ул.Курортная, 7 на территории завода |  | ООО «Айсидора» | |
| ПВ-16 | | ул.Школьная, 10 (у дороги) | 100 м³ | МО «Обуховское сельское поселение» | |
| ПГ-8 | | ул. Мира 78а |  | Обуховский д/с | |
| ПВ-20 | | ул. 1950 км. | 4м3 | МО «Обуховское сельское поселение» | |
| деревня Кокшарова | | | | | |
| ПВ | | ул. Школьная (у клуба) | 9м3 | МО «Обуховское сельское поселение» | |
| деревня Мостовая | | | | | |
| ПВ-21 | | напротив жилого дома Овчинникова Ю.Г. | 4 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| село Шилкинское | | | | | |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют | | | | | |
| деревня Колясникова | | | | | |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют | | | | | |
| село Захаровское | | | | | |
| ПВ-22 | | ул. Бачурина 1б около школы с правой стороны | 50 м3 | МО «Обуховское СП» | |
| ПВ-17 | | ул. Советская, центральная котельная | 60 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| ПВ-18 | | ул. Бачурина, 1а, дом культуры справа 15 м. | 100 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| ПВ-61 | | ул. Бачурина, 14 (за домом , по дороге к ВБ-28) | 100 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| деревня Котюрова | | | | |
| ВБ | ул. Ленина (первый поворот направо) | | 20м3 | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| деревня Куваева | | | | | |
| ПВ | ул. Титова (у клуба) | | 4м3 | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| поселок Октябрьский | | | | | |
| ПВ-23 | | ул. Свободы,8 находится на территории дома интерната | 100м³ | Дом-интернат | |
| ПВ-25 | | ул. Кабакова за пожарным депо | 50 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| ПВ-26 | | пер. Первомайский во дворе школы с левой стороны перед стадионом | 50 м³ | МОУ «Октябрьская СОШ» | |
| ПВ-53 | | 123 км. | 400 м³ | Свинокомплекс «Уральский» | |
| деревня Шипицина | | | | | |
| ПВ-19 | | ул. Советская, 20 во дворе дома за гаражом | 15 м³ | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| село Володинское | | | | | |
| ПВ-28 | | МТФ «Алехино» | 100 м³ | С/х предприятие «Алехино» | |
| ПВ-27 | | 120 км. | 400 м³ | Свинокомплекс «Уральский» | |
| ПВ-29 | | 122 км. | 400 м³ | Свинокомплекс «Уральский» | |
| деревня Борисова | | | | | |
| ПВ-24 | ул. Набережная 8а | | 4м3 | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| поселок Маяк | | | | | |
| ПВ | ул. Комарова (у магазина) | | 4м3 | МО "Обуховское сельское поселение" | |
| ИТОГО ПО ОБУХОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:  28 (ПГ – 5, ПВ – 19; ВБ –4) | | | | | |